## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1077.93 | 978.16 | 116.19 | 1
Junc 11 | 150 | 972.48 | 113.73 | 0.45
Junc 12 | 150 | 969.46 | 116.76 | 0.55
Junc 13 | 100 | 967.52 | 118.08 | 0.42
Junc 21 | 150 | 966.71 | 115.57 | 0.42
Junc 22 | 200 | 966.66 | 117.71 | 0.43
Junc 23 | 150 | 966.45 | 119.79 | 0.43
Junc 31 | 100 | 963.1 | 114 | 0.41
Junc 32 | 100 | 962.1 | 109.24 | 0.39
Resvr 9 | -2046.89 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -131.04 | 969.46 | 51.76 | 0.98