## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1283.89 | 974.18 | 114.47 | 1
Junc 11 | 150 | 970.3 | 112.79 | 0.45
Junc 12 | 150 | 968.7 | 116.43 | 0.69
Junc 13 | 100 | 966.62 | 117.69 | 0.42
Junc 21 | 150 | 965.53 | 115.05 | 0.42
Junc 22 | 200 | 965.54 | 117.22 | 0.43
Junc 23 | 150 | 965.35 | 119.31 | 0.43
Junc 31 | 100 | 961.93 | 113.5 | 0.41
Junc 32 | 100 | 960.95 | 108.74 | 0.39
Resvr 9 | -2072.94 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -310.95 | 968.71 | 51.44 | 0.98