## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1692.75 | 968.32 | 111.93 | 1
Junc 11 | 150 | 967.12 | 111.41 | 0.46
Junc 12 | 150 | 967.11 | 115.74 | 0.97
Junc 13 | 100 | 964.87 | 116.93 | 0.42
Junc 21 | 150 | 963.37 | 114.12 | 0.42
Junc 22 | 200 | 963.51 | 116.34 | 0.43
Junc 23 | 150 | 963.35 | 118.44 | 0.43
Junc 31 | 100 | 959.8 | 112.57 | 0.41
Junc 32 | 100 | 958.85 | 107.83 | 0.39
Resvr 9 | -2110.77 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -681.98 | 967.16 | 50.77 | 0.98