## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1897 | 966.33 | 111.07 | 1
Junc 11 | 150 | 965.95 | 110.9 | 0.46
Junc 12 | 150 | 966.28 | 115.38 | 0.97
Junc 13 | 100 | 964 | 116.56 | 0.42
Junc 21 | 150 | 962.39 | 113.7 | 0.42
Junc 22 | 200 | 962.58 | 115.94 | 0.43
Junc 23 | 150 | 962.43 | 118.04 | 0.43
Junc 31 | 100 | 958.83 | 112.15 | 0.4
Junc 32 | 100 | 957.9 | 107.41 | 0.39
Resvr 9 | -2123.46 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -873.54 | 966.36 | 50.42 | 0.98