## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 2098.91 | 964.18 | 110.14 | 1
Junc 11 | 150 | 964.17 | 110.13 | 0.44
Junc 12 | 150 | 965.45 | 115.02 | 0.97
Junc 13 | 100 | 963.07 | 116.15 | 0.42
Junc 21 | 150 | 961.14 | 113.15 | 0.43
Junc 22 | 200 | 961.48 | 115.46 | 0.43
Junc 23 | 150 | 961.35 | 117.58 | 0.43
Junc 31 | 100 | 957.61 | 111.62 | 0.41
Junc 32 | 100 | 956.71 | 106.9 | 0.38
Resvr 9 | -2137.09 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1061.82 | 965.58 | 50.08 | 0.98