## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1951.92 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.39 | 0.87 | Open
Pipe 11 | 449.11 | 0.94 | 0.44 | 0.038 | 1.4 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 170.72 | 0.7 | 0.38 | 0.042 | 1.95 | 0.49 | Open
Pipe 21 | 8.08 | 0.03 | 0 | 0.066 | 0.28 | 0.49 | Open
Pipe 22 | 79.28 | 0.22 | 0.04 | 0.048 | 1.12 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 30.36 | 0.34 | 0.19 | 0.051 | 2.19 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 212.44 | 0.27 | 0.03 | 0.044 | 1.86 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 288.45 | 1.18 | 1 | 0.039 | 1.9 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 340.83 | 0.97 | 0.56 | 0.039 | 1.86 | 0.52 | Open
Pipe 113 | 70.72 | 0.45 | 0.22 | 0.046 | 1.87 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 130.36 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 69.64 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 2.64 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1951.92 | 0 | -192.22 | 0 | 0 | 1 | Open