## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1965.03 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.39 | 0.87 | Open
Pipe 11 | 283.14 | 0.59 | 0.19 | 0.041 | 1.28 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 177.04 | 0.72 | 0.41 | 0.042 | 2.22 | 0.56 | Open
Pipe 21 | -20.22 | 0.08 | 0.01 | 0.057 | 0.91 | 0.46 | Open
Pipe 22 | 72.96 | 0.21 | 0.03 | 0.049 | 1.09 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 30.17 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 2.18 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 406.91 | 0.51 | 0.11 | 0.04 | 2.22 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 259.95 | 1.06 | 0.83 | 0.039 | 1.87 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 363.01 | 1.03 | 0.63 | 0.038 | 2.22 | 0.62 | Open
Pipe 113 | 77.04 | 0.49 | 0.26 | 0.046 | 1.91 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 130.17 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 69.83 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 2.64 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1965.03 | 0 | -190.32 | 0 | 0 | 1 | Open