## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1975.18 | 2.49 | 2.02 | 0.031 | 2.4 | 0.87 | Open
Pipe 11 | 103.5 | 0.22 | 0.03 | 0.047 | 0.92 | 0.46 | Open
Pipe 12 | 180.91 | 0.74 | 0.42 | 0.041 | 2.5 | 0.63 | Open
Pipe 21 | -37.24 | 0.15 | 0.02 | 0.052 | 1.14 | 0.45 | Open
Pipe 22 | 69.09 | 0.2 | 0.03 | 0.049 | 1.07 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 29.82 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 2.17 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 603.92 | 0.76 | 0.22 | 0.037 | 2.41 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 242.58 | 0.99 | 0.73 | 0.04 | 1.85 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 376.51 | 1.07 | 0.67 | 0.038 | 2.59 | 0.73 | Open
Pipe 113 | 80.91 | 0.52 | 0.28 | 0.045 | 1.93 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 129.82 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 70.18 | 0.8 | 0.88 | 0.045 | 2.64 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1975.18 | 0 | -188.84 | 0 | 0 | 1 | Open