## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1982.06 | 2.5 | 2.03 | 0.031 | 2.4 | 0.87 | Open
Pipe 11 | -91.5 | 0.19 | 0.02 | 0.048 | 1.2 | 0.53 | Open
Pipe 12 | 182.17 | 0.74 | 0.43 | 0.041 | 2.62 | 0.66 | Open
Pipe 21 | -42.75 | 0.17 | 0.03 | 0.051 | 1.2 | 0.45 | Open
Pipe 22 | 67.83 | 0.19 | 0.03 | 0.049 | 1.07 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 29.67 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 2.17 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 804.58 | 1.01 | 0.38 | 0.036 | 2.53 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 236.92 | 0.97 | 0.7 | 0.04 | 1.84 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 380.91 | 1.08 | 0.69 | 0.038 | 2.76 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 82.17 | 0.52 | 0.29 | 0.045 | 1.94 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 129.67 | 0.83 | 0.68 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 70.33 | 0.8 | 0.88 | 0.045 | 2.64 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1982.06 | 0 | -187.83 | 0 | 0 | 1 | Open