## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1991.86 | 2.51 | 2.05 | 0.031 | 2.4 | 0.87 | Open
Pipe 11 | -270.44 | 0.56 | 0.17 | 0.041 | 1.85 | 0.65 | Open
Pipe 12 | 185.76 | 0.76 | 0.44 | 0.041 | 2.66 | 0.67 | Open
Pipe 21 | -58.26 | 0.24 | 0.05 | 0.049 | 1.35 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 64.24 | 0.18 | 0.03 | 0.049 | 1.04 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 29.16 | 0.33 | 0.17 | 0.051 | 2.16 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 999.54 | 1.26 | 0.57 | 0.035 | 2.62 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 220.9 | 0.9 | 0.61 | 0.04 | 1.81 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 393.34 | 1.12 | 0.73 | 0.038 | 2.84 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 85.76 | 0.55 | 0.31 | 0.045 | 1.96 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 129.16 | 0.82 | 0.67 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 70.84 | 0.8 | 0.9 | 0.045 | 2.65 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1991.86 | 0 | -186.39 | 0 | 0 | 1 | Open