## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2004.39 | 2.53 | 2.07 | 0.031 | 2.41 | 0.87 | Open
Pipe 11 | -433.81 | 0.9 | 0.41 | 0.038 | 2.33 | 0.76 | Open
Pipe 12 | 191.49 | 0.78 | 0.47 | 0.041 | 2.72 | 0.68 | Open
Pipe 21 | -82.73 | 0.34 | 0.1 | 0.047 | 1.49 | 0.43 | Open
Pipe 22 | 58.51 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 1 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 28.08 | 0.32 | 0.16 | 0.051 | 2.13 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 1188.46 | 1.5 | 0.79 | 0.034 | 2.67 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 195.35 | 0.8 | 0.49 | 0.041 | 1.77 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 413.16 | 1.17 | 0.8 | 0.038 | 2.94 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 91.49 | 0.58 | 0.35 | 0.045 | 1.99 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 128.08 | 0.82 | 0.66 | 0.042 | 2.11 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 71.92 | 0.82 | 0.92 | 0.045 | 2.66 | 0.39 | Open
Pump 9 | 2004.39 | 0 | -184.53 | 0 | 0 | 1 | Open