## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 988.84 | 120.82 | 1
Junc 11 | 1629.1 | 967.6 | 111.62 | 0.44
Junc 12 | 150 | 967.45 | 115.89 | 0.91
Junc 13 | 100 | 965.22 | 117.09 | 0.42
Junc 21 | 150 | 963.77 | 114.29 | 0.42
Junc 22 | 200 | 963.89 | 116.51 | 0.43
Junc 23 | 150 | 963.73 | 118.61 | 0.43
Junc 31 | 100 | 960.19 | 112.74 | 0.41
Junc 32 | 100 | 959.24 | 108 | 0.39
Resvr 9 | -1975.18 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -603.92 | 967.49 | 50.91 | 0.98