## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 987.83 | 120.38 | 1
Junc 11 | 1836.64 | 966.46 | 111.12 | 0.44
Junc 12 | 150 | 966.58 | 115.51 | 0.97
Junc 13 | 100 | 964.32 | 116.7 | 0.42
Junc 21 | 150 | 962.78 | 113.86 | 0.42
Junc 22 | 200 | 962.94 | 116.1 | 0.43
Junc 23 | 150 | 962.79 | 118.2 | 0.43
Junc 31 | 100 | 959.22 | 112.32 | 0.4
Junc 32 | 100 | 958.27 | 107.58 | 0.39
Resvr 9 | -1982.06 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -804.58 | 966.66 | 50.55 | 0.98