## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 984.53 | 118.96 | 1
Junc 11 | 2242.85 | 962.71 | 109.5 | 0.44
Junc 12 | 150 | 964.9 | 114.78 | 0.97
Junc 13 | 100 | 962.42 | 115.87 | 0.42
Junc 21 | 150 | 960.14 | 112.72 | 0.43
Junc 22 | 200 | 960.67 | 115.11 | 0.43
Junc 23 | 150 | 960.55 | 117.23 | 0.43
Junc 31 | 100 | 956.66 | 111.21 | 0.41
Junc 32 | 100 | 955.81 | 106.51 | 0.38
Resvr 9 | -2004.39 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1188.46 | 965.06 | 49.85 | 0.98