## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1873.84 | 2.36 | 1.83 | 0.032 | 2.34 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1240.21 | 2.58 | 2.9 | 0.033 | 1.57 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 129 | 0.53 | 0.23 | 0.044 | 1.74 | 0.46 | Open
Pipe 21 | 192.67 | 0.79 | 0.47 | 0.041 | 1.74 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 121 | 0.34 | 0.08 | 0.045 | 1.27 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 40.96 | 0.46 | 0.32 | 0.048 | 2.34 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 305.23 | 0.38 | 0.06 | 0.041 | 2.07 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 483.63 | 1.98 | 2.61 | 0.036 | 2.04 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 187.37 | 0.53 | 0.19 | 0.042 | 1.51 | 0.47 | Open
Pipe 113 | 29 | 0.19 | 0.04 | 0.053 | 1.45 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 140.96 | 0.9 | 0.79 | 0.042 | 2.13 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 59.04 | 0.67 | 0.64 | 0.046 | 2.56 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1873.84 | 0 | -203.29 | 0 | 0 | 1 | Open