## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1899.32 | 2.39 | 1.88 | 0.032 | 2.34 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1260.14 | 2.63 | 2.98 | 0.033 | 1.57 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 127.87 | 0.52 | 0.22 | 0.044 | 1.95 | 0.52 | Open
Pipe 21 | 197.7 | 0.81 | 0.5 | 0.041 | 1.74 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 122.13 | 0.35 | 0.08 | 0.045 | 1.27 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 41.48 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 2.34 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 1340.64 | 1.69 | 0.98 | 0.033 | 2.71 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 489.18 | 2 | 2.66 | 0.036 | 2.04 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 182.95 | 0.52 | 0.18 | 0.042 | 1.69 | 0.53 | Open
Pipe 113 | 27.87 | 0.18 | 0.04 | 0.053 | 1.45 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 141.48 | 0.9 | 0.79 | 0.042 | 2.13 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 58.52 | 0.66 | 0.63 | 0.046 | 2.56 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1899.32 | 0 | -199.72 | 0 | 0 | 1 | Open