## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1003.29 | 127.08 | 1
Junc 11 | 150 | 984.02 | 118.73 | 0.44
Junc 12 | 1229.07 | 968.73 | 116.44 | 0.55
Junc 13 | 100 | 967.53 | 118.09 | 0.43
Junc 21 | 150 | 970.25 | 117.1 | 0.41
Junc 22 | 200 | 967.75 | 118.18 | 0.43
Junc 23 | 150 | 967.31 | 120.16 | 0.44
Junc 31 | 100 | 966.09 | 115.3 | 0.41
Junc 32 | 100 | 964.37 | 110.22 | 0.39
Resvr 9 | -1873.84 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -305.23 | 968.74 | 51.45 | 0.98