## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1002.59 | 126.78 | 1
Junc 11 | 150 | 983.23 | 118.39 | 0.44
Junc 12 | 1442.75 | 967.84 | 116.06 | 0.6
Junc 13 | 100 | 966.65 | 117.71 | 0.43
Junc 21 | 150 | 969.4 | 116.73 | 0.41
Junc 22 | 200 | 966.87 | 117.8 | 0.43
Junc 23 | 150 | 966.43 | 119.78 | 0.44
Junc 31 | 100 | 965.23 | 114.92 | 0.41
Junc 32 | 100 | 963.51 | 109.84 | 0.39
Resvr 9 | -1878.87 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -513.87 | 967.87 | 51.07 | 0.98