## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.17 | 126.16 | 1
Junc 11 | 150 | 981.61 | 117.69 | 0.44
Junc 12 | 1867.87 | 966.04 | 115.28 | 0.67
Junc 13 | 100 | 964.86 | 116.93 | 0.43
Junc 21 | 150 | 967.67 | 115.98 | 0.41
Junc 22 | 200 | 965.09 | 117.03 | 0.43
Junc 23 | 150 | 964.65 | 119.01 | 0.44
Junc 31 | 100 | 963.49 | 114.17 | 0.41
Junc 32 | 100 | 961.75 | 109.08 | 0.39
Resvr 9 | -1889.04 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -928.83 | 966.14 | 50.32 | 0.98