## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1878.85 | 2.37 | 1.84 | 0.032 | 2.34 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1193.17 | 2.49 | 2.7 | 0.033 | 1.57 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 779.96 | 3.19 | 6.32 | 0.033 | 2.54 | 0.52 | Open
Pipe 21 | 239.51 | 0.98 | 0.71 | 0.04 | 1.8 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 491.13 | 1.39 | 1.1 | 0.037 | 1.65 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 46.16 | 0.52 | 0.41 | 0.048 | 2.4 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 242.24 | 0.31 | 0.04 | 0.043 | 1.94 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 535.68 | 2.19 | 3.15 | 0.035 | 2.07 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 505.45 | 1.43 | 1.16 | 0.036 | 1.91 | 0.5 | Open
Pipe 113 | -341.13 | 2.18 | 4.05 | 0.037 | 2.44 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 146.16 | 0.93 | 0.84 | 0.042 | 2.14 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 53.84 | 0.61 | 0.54 | 0.046 | 2.5 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1878.85 | 0 | -202.59 | 0 | 0 | 1 | Open