## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1884.28 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 2.34 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1186.96 | 2.47 | 2.67 | 0.033 | 1.57 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 897.41 | 3.67 | 8.2 | 0.033 | 2.81 | 0.57 | Open
Pipe 21 | 249.88 | 1.02 | 0.77 | 0.04 | 1.82 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 550.54 | 1.56 | 1.36 | 0.036 | 1.67 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 47.44 | 0.54 | 0.43 | 0.047 | 2.42 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 413.66 | 0.52 | 0.11 | 0.04 | 2.23 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 547.32 | 2.24 | 3.28 | 0.035 | 2.08 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 553.21 | 1.57 | 1.38 | 0.036 | 2.13 | 0.56 | Open
Pipe 113 | -400.54 | 2.56 | 5.45 | 0.036 | 2.47 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 147.44 | 0.94 | 0.86 | 0.042 | 2.14 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 52.56 | 0.6 | 0.52 | 0.047 | 2.49 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1884.28 | 0 | -201.83 | 0 | 0 | 1 | Open