## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1889.45 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 2.34 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1180.79 | 2.46 | 2.65 | 0.033 | 1.57 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 1007.57 | 4.12 | 10.16 | 0.032 | 3.02 | 0.61 | Open
Pipe 21 | 259.94 | 1.06 | 0.83 | 0.039 | 1.83 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 606.09 | 1.72 | 1.63 | 0.036 | 1.69 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 48.71 | 0.55 | 0.45 | 0.047 | 2.43 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 574.22 | 0.72 | 0.2 | 0.038 | 2.39 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 558.65 | 2.28 | 3.41 | 0.035 | 2.08 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 597.44 | 1.69 | 1.59 | 0.036 | 2.33 | 0.6 | Open
Pipe 113 | -456.09 | 2.91 | 6.94 | 0.035 | 2.5 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 148.71 | 0.95 | 0.87 | 0.041 | 2.15 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 51.29 | 0.58 | 0.49 | 0.047 | 2.48 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1889.45 | 0 | -201.11 | 0 | 0 | 1 | Open