## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1894.32 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.34 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1174.77 | 2.45 | 2.62 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 1110.28 | 4.54 | 12.16 | 0.032 | 3.19 | 0.64 | Open
Pipe 21 | 269.57 | 1.1 | 0.88 | 0.039 | 1.84 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 657.79 | 1.87 | 1.9 | 0.035 | 1.73 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 49.98 | 0.57 | 0.47 | 0.047 | 2.44 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 723.75 | 0.91 | 0.31 | 0.036 | 2.49 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 569.55 | 2.33 | 3.53 | 0.035 | 2.08 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 638.25 | 1.81 | 1.79 | 0.035 | 2.48 | 0.63 | Open
Pipe 113 | -507.79 | 3.24 | 8.46 | 0.035 | 2.52 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 149.98 | 0.96 | 0.88 | 0.041 | 2.15 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 50.02 | 0.57 | 0.47 | 0.047 | 2.48 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1894.32 | 0 | -200.43 | 0 | 0 | 1 | Open