## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1898.88 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.34 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1168.96 | 2.44 | 2.6 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 1205.56 | 4.92 | 14.16 | 0.031 | 3.33 | 0.66 | Open
Pipe 21 | 278.72 | 1.14 | 0.94 | 0.039 | 1.84 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 705.71 | 2 | 2.16 | 0.035 | 1.79 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 51.21 | 0.58 | 0.49 | 0.047 | 2.45 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 862.38 | 1.09 | 0.43 | 0.036 | 2.56 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 579.92 | 2.37 | 3.65 | 0.035 | 2.09 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 675.78 | 1.92 | 1.99 | 0.035 | 2.59 | 0.65 | Open
Pipe 113 | -555.7 | 3.55 | 10 | 0.034 | 2.53 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 151.21 | 0.97 | 0.9 | 0.041 | 2.15 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 48.79 | 0.55 | 0.45 | 0.047 | 2.49 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1898.88 | 0 | -199.79 | 0 | 0 | 1 | Open