## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1903.14 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.34 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1163.42 | 2.42 | 2.57 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 1293.6 | 5.28 | 16.13 | 0.031 | 3.44 | 0.68 | Open
Pipe 21 | 287.32 | 1.17 | 0.99 | 0.039 | 1.85 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 749.94 | 2.13 | 2.42 | 0.034 | 1.85 | 0.47 | Open
Pipe 31 | 52.39 | 0.59 | 0.51 | 0.047 | 2.46 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 990.4 | 1.25 | 0.56 | 0.035 | 2.62 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 589.72 | 2.41 | 3.77 | 0.035 | 2.09 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 710.22 | 2.01 | 2.19 | 0.035 | 2.68 | 0.67 | Open
Pipe 113 | -599.94 | 3.83 | 11.53 | 0.034 | 2.54 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 152.39 | 0.97 | 0.91 | 0.041 | 2.16 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 47.61 | 0.54 | 0.43 | 0.047 | 2.49 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1903.14 | 0 | -199.19 | 0 | 0 | 1 | Open