## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1002.59 | 126.78 | 1
Junc 11 | 150 | 983.23 | 118.39 | 0.44
Junc 12 | 150 | 968.99 | 116.55 | 0.53
Junc 13 | 1121.08 | 935.62 | 104.26 | 0.47
Junc 21 | 150 | 966.59 | 115.51 | 0.43
Junc 22 | 200 | 962.84 | 116.06 | 0.42
Junc 23 | 150 | 957.01 | 115.7 | 0.42
Junc 31 | 100 | 962.14 | 113.58 | 0.4
Junc 32 | 100 | 960 | 108.32 | 0.39
Resvr 9 | -1878.85 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -242.24 | 969 | 51.56 | 0.98