## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.83 | 126.45 | 1
Junc 11 | 150 | 982.37 | 118.02 | 0.44
Junc 12 | 150 | 968.27 | 116.24 | 0.58
Junc 13 | 1297.94 | 925 | 99.66 | 0.51
Junc 21 | 150 | 965.05 | 114.85 | 0.43
Junc 22 | 200 | 961 | 115.26 | 0.42
Junc 23 | 150 | 953.8 | 114.3 | 0.42
Junc 31 | 100 | 960.53 | 112.89 | 0.4
Junc 32 | 100 | 958.28 | 107.58 | 0.39
Resvr 9 | -1884.28 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -413.66 | 968.29 | 51.25 | 0.98