## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.11 | 126.14 | 1
Junc 11 | 150 | 981.55 | 117.66 | 0.44
Junc 12 | 150 | 967.58 | 115.94 | 0.62
Junc 13 | 1463.66 | 913.96 | 94.88 | 0.53
Junc 21 | 150 | 963.56 | 114.2 | 0.43
Junc 22 | 200 | 959.2 | 114.48 | 0.5
Junc 23 | 150 | 950.59 | 112.92 | 0.42
Junc 31 | 100 | 958.97 | 112.21 | 0.4
Junc 32 | 100 | 956.6 | 106.85 | 0.39
Resvr 9 | -1889.45 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -574.22 | 967.62 | 50.97 | 0.98