## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.43 | 125.84 | 1
Junc 11 | 150 | 980.77 | 117.33 | 0.44
Junc 12 | 150 | 966.94 | 115.66 | 0.65
Junc 13 | 1618.07 | 902.76 | 90.02 | 0.55
Junc 21 | 150 | 962.13 | 113.58 | 0.43
Junc 22 | 200 | 957.47 | 113.73 | 0.55
Junc 23 | 150 | 947.45 | 111.55 | 0.42
Junc 31 | 100 | 957.46 | 111.56 | 0.4
Junc 32 | 100 | 954.98 | 106.15 | 0.39
Resvr 9 | -1894.32 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -723.75 | 967 | 50.7 | 0.98