## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.79 | 125.56 | 1
Junc 11 | 150 | 980.04 | 117.01 | 0.44
Junc 12 | 150 | 966.33 | 115.4 | 0.67
Junc 13 | 1761.27 | 891.58 | 85.18 | 0.57
Junc 21 | 150 | 960.77 | 112.99 | 0.43
Junc 22 | 200 | 955.81 | 113.01 | 0.56
Junc 23 | 150 | 944.4 | 110.23 | 0.42
Junc 31 | 100 | 956.03 | 110.94 | 0.4
Junc 32 | 100 | 953.44 | 105.48 | 0.39
Resvr 9 | -1898.88 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -862.38 | 966.42 | 50.45 | 0.98