## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.19 | 125.3 | 1
Junc 11 | 150 | 979.36 | 116.71 | 0.44
Junc 12 | 150 | 965.77 | 115.16 | 0.69
Junc 13 | 1893.54 | 880.6 | 80.42 | 0.58
Junc 21 | 150 | 959.48 | 112.43 | 0.43
Junc 22 | 200 | 954.23 | 112.32 | 0.58
Junc 23 | 150 | 941.46 | 108.96 | 0.42
Junc 31 | 100 | 954.67 | 110.35 | 0.4
Junc 32 | 100 | 951.97 | 104.84 | 0.39
Resvr 9 | -1903.14 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -990.4 | 965.89 | 50.21 | 0.98