## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1907.65 | 2.41 | 1.89 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 962.02 | 2.01 | 1.81 | 0.034 | 1.54 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 289.31 | 1.18 | 1.01 | 0.039 | 2.13 | 0.49 | Open
Pipe 21 | -459.12 | 1.88 | 2.37 | 0.036 | 1.99 | 0.43 | Open
Pipe 22 | -39.31 | 0.11 | 0.01 | 0.053 | 0.88 | 0.46 | Open
Pipe 31 | -23.51 | 0.27 | 0.12 | 0.053 | 2.03 | 0.4 | Open
Pipe 110 | 220.61 | 0.28 | 0.03 | 0.043 | 1.88 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 795.63 | 3.25 | 6.56 | 0.033 | 2.14 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 743.32 | 2.11 | 2.38 | 0.034 | 2.12 | 0.53 | Open
Pipe 113 | 189.31 | 1.21 | 1.36 | 0.04 | 2.23 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 76.49 | 0.49 | 0.25 | 0.046 | 1.9 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 123.51 | 1.4 | 2.51 | 0.041 | 2.94 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1907.65 | 0 | -198.55 | 0 | 0 | 1 | Open