## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1919.43 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 896.47 | 1.87 | 1.59 | 0.034 | 1.53 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 313.42 | 1.28 | 1.17 | 0.038 | 2.39 | 0.54 | Open
Pipe 21 | -549.63 | 2.25 | 3.31 | 0.035 | 2.19 | 0.47 | Open
Pipe 22 | -63.42 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 1.04 | 0.45 | Open
Pipe 31 | -39.93 | 0.45 | 0.31 | 0.049 | 2.31 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 393.09 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 2.21 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 872.96 | 3.57 | 7.79 | 0.033 | 2.16 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 826.14 | 2.34 | 2.89 | 0.034 | 2.4 | 0.59 | Open
Pipe 113 | 213.42 | 1.36 | 1.7 | 0.039 | 2.26 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 60.07 | 0.38 | 0.16 | 0.047 | 1.8 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 139.93 | 1.59 | 3.16 | 0.04 | 3.17 | 0.44 | Open
Pump 9 | 1919.43 | 0 | -196.88 | 0 | 0 | 1 | Open