## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1930.52 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.37 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 831.2 | 1.73 | 1.38 | 0.035 | 1.51 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 335.68 | 1.37 | 1.33 | 0.038 | 2.64 | 0.6 | Open
Pipe 21 | -633.63 | 2.59 | 4.3 | 0.034 | 2.44 | 0.53 | Open
Pipe 22 | -85.68 | 0.24 | 0.04 | 0.047 | 1.15 | 0.44 | Open
Pipe 31 | -55.28 | 0.63 | 0.57 | 0.046 | 2.45 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 557.71 | 0.7 | 0.19 | 0.038 | 2.38 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 949.32 | 3.88 | 9.09 | 0.032 | 2.17 | 0.44 | Open
Pipe 112 | 903.23 | 2.56 | 3.41 | 0.033 | 2.63 | 0.64 | Open
Pipe 113 | 235.68 | 1.5 | 2.04 | 0.039 | 2.29 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 44.72 | 0.29 | 0.09 | 0.05 | 1.65 | 0.43 | Open
Pipe 122 | 155.28 | 1.76 | 3.83 | 0.04 | 3.44 | 0.47 | Open
Pump 9 | 1930.52 | 0 | -195.3 | 0 | 0 | 1 | Open