## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1940.84 | 2.45 | 1.95 | 0.031 | 2.37 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 767.13 | 1.6 | 1.19 | 0.035 | 1.5 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 356.33 | 1.46 | 1.48 | 0.038 | 2.88 | 0.65 | Open
Pipe 21 | -711.8 | 2.91 | 5.34 | 0.034 | 2.72 | 0.59 | Open
Pipe 22 | -106.33 | 0.3 | 0.06 | 0.046 | 1.22 | 0.44 | Open
Pipe 31 | -69.67 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 2.55 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 714.35 | 0.9 | 0.31 | 0.037 | 2.49 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 1023.71 | 4.18 | 10.46 | 0.032 | 2.19 | 0.44 | Open
Pipe 112 | 975.15 | 2.77 | 3.93 | 0.033 | 2.82 | 0.69 | Open
Pipe 113 | 256.33 | 1.64 | 2.39 | 0.038 | 2.31 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 30.33 | 0.19 | 0.05 | 0.052 | 1.45 | 0.43 | Open
Pipe 122 | 169.67 | 1.93 | 4.51 | 0.039 | 3.73 | 0.51 | Open
Pump 9 | 1940.84 | 0 | -193.82 | 0 | 0 | 1 | Open