## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1950.36 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.38 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 704.85 | 1.47 | 1.02 | 0.035 | 1.48 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 375.53 | 1.53 | 1.63 | 0.037 | 3.1 | 0.69 | Open
Pipe 21 | -784.65 | 3.21 | 6.39 | 0.033 | 3.02 | 0.64 | Open
Pipe 22 | -125.53 | 0.36 | 0.09 | 0.045 | 1.28 | 0.44 | Open
Pipe 31 | -83.18 | 0.94 | 1.21 | 0.044 | 2.61 | 0.37 | Open
Pipe 110 | 862.98 | 1.09 | 0.44 | 0.036 | 2.56 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 1095.5 | 4.48 | 11.86 | 0.032 | 2.2 | 0.44 | Open
Pipe 112 | 1042.3 | 2.96 | 4.45 | 0.033 | 2.99 | 0.72 | Open
Pipe 113 | 275.53 | 1.76 | 2.73 | 0.038 | 2.33 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 16.82 | 0.11 | 0.02 | 0.057 | 1.14 | 0.45 | Open
Pipe 122 | 183.18 | 2.08 | 5.2 | 0.039 | 4.03 | 0.55 | Open
Pump 9 | 1950.36 | 0 | -192.45 | 0 | 0 | 1 | Open