## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1959.07 | 2.47 | 1.99 | 0.031 | 2.38 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 644.78 | 1.34 | 0.86 | 0.036 | 1.46 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 393.41 | 1.61 | 1.78 | 0.037 | 3.31 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -852.57 | 3.48 | 7.45 | 0.033 | 3.28 | 0.68 | Open
Pipe 22 | -143.41 | 0.41 | 0.11 | 0.044 | 1.32 | 0.43 | Open
Pipe 31 | -95.85 | 1.09 | 1.57 | 0.043 | 2.66 | 0.37 | Open
Pipe 110 | 1003.63 | 1.27 | 0.58 | 0.035 | 2.62 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 1164.29 | 4.76 | 13.27 | 0.031 | 2.21 | 0.44 | Open
Pipe 112 | 1105.01 | 3.13 | 4.96 | 0.032 | 3.14 | 0.76 | Open
Pipe 113 | 293.41 | 1.87 | 3.06 | 0.038 | 2.35 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 4.15 | 0.03 | 0 | 0.071 | 0.28 | 0.49 | Open
Pipe 122 | 195.85 | 2.22 | 5.89 | 0.038 | 4.32 | 0.59 | Open
Pump 9 | 1959.07 | 0 | -191.19 | 0 | 0 | 1 | Open