## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.55 | 125.03 | 1
Junc 11 | 150 | 978.64 | 116.4 | 0.44
Junc 12 | 150 | 969.08 | 116.59 | 0.54
Junc 13 | 100 | 963.77 | 116.46 | 0.42
Junc 21 | 1178.26 | 944.02 | 105.73 | 0.42
Junc 22 | 200 | 956.52 | 113.32 | 0.51
Junc 23 | 150 | 956.58 | 115.51 | 0.4
Junc 31 | 100 | 942.67 | 105.15 | 0.41
Junc 32 | 100 | 943.29 | 101.08 | 0.37
Resvr 9 | -1907.65 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -220.61 | 969.09 | 51.6 | 0.98