## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.88 | 124.31 | 1
Junc 11 | 150 | 976.74 | 115.58 | 0.44
Junc 12 | 150 | 968.36 | 116.28 | 0.61
Junc 13 | 100 | 962.19 | 115.77 | 0.41
Junc 21 | 1362.52 | 935.63 | 102.1 | 0.42
Junc 22 | 200 | 953.08 | 111.83 | 0.56
Junc 23 | 150 | 953.21 | 114.05 | 0.4
Junc 31 | 100 | 934.77 | 101.73 | 0.41
Junc 32 | 100 | 936.41 | 98.1 | 0.37
Resvr 9 | -1919.43 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -393.09 | 968.38 | 51.29 | 0.98