## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.3 | 123.62 | 1
Junc 11 | 150 | 974.94 | 114.8 | 0.44
Junc 12 | 150 | 967.65 | 115.97 | 0.66
Junc 13 | 100 | 960.65 | 115.11 | 0.41
Junc 21 | 1538.23 | 926.92 | 98.33 | 0.42
Junc 22 | 200 | 949.64 | 110.33 | 0.61
Junc 23 | 150 | 949.86 | 112.6 | 0.4
Junc 31 | 100 | 926.43 | 98.11 | 0.4
Junc 32 | 100 | 929.41 | 95.07 | 0.38
Resvr 9 | -1930.52 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -557.71 | 967.69 | 51 | 0.98