## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 993.82 | 122.98 | 1
Junc 11 | 150 | 973.26 | 114.07 | 0.44
Junc 12 | 150 | 966.98 | 115.68 | 0.7
Junc 13 | 100 | 959.16 | 114.46 | 0.41
Junc 21 | 1705.19 | 918.04 | 94.48 | 0.42
Junc 22 | 200 | 946.21 | 108.85 | 0.64
Junc 23 | 150 | 946.56 | 111.17 | 0.4
Junc 31 | 100 | 917.8 | 94.37 | 0.39
Junc 32 | 100 | 922.38 | 92.03 | 0.38
Resvr 9 | -1940.84 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -714.35 | 967.04 | 50.71 | 0.98