## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.45 | 122.38 | 1
Junc 11 | 150 | 971.7 | 113.4 | 0.44
Junc 12 | 150 | 966.33 | 115.4 | 0.74
Junc 13 | 100 | 957.71 | 113.83 | 0.47
Junc 21 | 1863.33 | 909.1 | 90.6 | 0.45
Junc 22 | 200 | 942.84 | 107.39 | 0.67
Junc 23 | 150 | 943.31 | 109.76 | 0.4
Junc 31 | 100 | 909.02 | 90.57 | 0.39
Junc 32 | 100 | 915.38 | 88.99 | 0.38
Resvr 9 | -1950.36 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -862.98 | 966.42 | 50.44 | 0.98