## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 991.19 | 121.84 | 1
Junc 11 | 150 | 970.27 | 112.77 | 0.44
Junc 12 | 150 | 965.71 | 115.13 | 0.78
Junc 13 | 100 | 956.32 | 113.23 | 0.56
Junc 21 | 2012.7 | 900.19 | 86.74 | 0.5
Junc 22 | 200 | 939.54 | 105.96 | 0.7
Junc 23 | 150 | 940.14 | 108.38 | 0.4
Junc 31 | 100 | 900.18 | 86.74 | 0.38
Junc 32 | 100 | 908.46 | 85.99 | 0.38
Resvr 9 | -1959.07 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1003.63 | 965.83 | 50.19 | 0.98