## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1891.42 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1103.89 | 2.3 | 2.34 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 330.72 | 1.35 | 1.29 | 0.038 | 2.22 | 0.5 | Open
Pipe 21 | 328.98 | 1.34 | 1.28 | 0.038 | 1.89 | 0.42 | Open
Pipe 22 | -80.72 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 1.13 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 58.55 | 0.66 | 0.63 | 0.046 | 2.52 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 262.85 | 0.33 | 0.05 | 0.042 | 1.99 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 637.53 | 2.6 | 4.35 | 0.034 | 2.1 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 886.02 | 2.51 | 3.29 | 0.034 | 2.17 | 0.53 | Open
Pipe 113 | 230.72 | 1.47 | 1.96 | 0.039 | 2.28 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 158.55 | 1.01 | 0.98 | 0.041 | 2.17 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 41.45 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 2.39 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1891.42 | 0 | -200.83 | 0 | 0 | 1 | Open