## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1900.35 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1073.09 | 2.24 | 2.22 | 0.033 | 1.55 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 365.84 | 1.49 | 1.56 | 0.037 | 2.52 | 0.56 | Open
Pipe 21 | 363.17 | 1.48 | 1.53 | 0.037 | 1.91 | 0.42 | Open
Pipe 22 | -115.84 | 0.33 | 0.08 | 0.045 | 1.25 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 64.1 | 0.73 | 0.74 | 0.045 | 2.56 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 451.13 | 0.57 | 0.13 | 0.039 | 2.28 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 677.26 | 2.77 | 4.87 | 0.034 | 2.11 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 1008.38 | 2.86 | 4.18 | 0.033 | 2.43 | 0.59 | Open
Pipe 113 | 265.84 | 1.7 | 2.55 | 0.038 | 2.32 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 164.1 | 1.05 | 1.04 | 0.041 | 2.18 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 35.9 | 0.41 | 0.25 | 0.049 | 2.34 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1900.35 | 0 | -199.58 | 0 | 0 | 1 | Open