## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1909.16 | 2.41 | 1.89 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1041.54 | 2.17 | 2.1 | 0.033 | 1.55 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 399.4 | 1.63 | 1.83 | 0.037 | 2.79 | 0.61 | Open
Pipe 21 | 397.51 | 1.62 | 1.81 | 0.037 | 1.93 | 0.42 | Open
Pipe 22 | -149.4 | 0.42 | 0.12 | 0.044 | 1.33 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 70.11 | 0.8 | 0.88 | 0.045 | 2.6 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 633.95 | 0.8 | 0.25 | 0.037 | 2.43 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 717.62 | 2.93 | 5.42 | 0.034 | 2.12 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 1126.09 | 3.19 | 5.13 | 0.032 | 2.64 | 0.63 | Open
Pipe 113 | 299.4 | 1.91 | 3.18 | 0.037 | 2.35 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 170.11 | 1.09 | 1.12 | 0.041 | 2.2 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 29.89 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 2.24 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1909.16 | 0 | -198.34 | 0 | 0 | 1 | Open