## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1917.76 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 1009.64 | 2.1 | 1.98 | 0.034 | 1.54 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 431.53 | 1.76 | 2.11 | 0.036 | 3.03 | 0.65 | Open
Pipe 21 | 431.61 | 1.76 | 2.11 | 0.036 | 1.95 | 0.42 | Open
Pipe 22 | -181.53 | 0.51 | 0.17 | 0.042 | 1.39 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 76.51 | 0.87 | 1.03 | 0.044 | 2.64 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 811.12 | 1.02 | 0.39 | 0.036 | 2.53 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 758.13 | 3.1 | 6 | 0.034 | 2.13 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 1239.22 | 3.52 | 6.13 | 0.032 | 2.81 | 0.67 | Open
Pipe 113 | 331.53 | 2.12 | 3.84 | 0.037 | 2.43 | 0.44 | Open
Pipe 121 | 176.51 | 1.13 | 1.2 | 0.04 | 2.21 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 23.49 | 0.27 | 0.12 | 0.053 | 2.1 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1917.76 | 0 | -197.12 | 0 | 0 | 1 | Open