## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1926.13 | 2.43 | 1.92 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 977.7 | 2.04 | 1.87 | 0.034 | 1.54 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 462.29 | 1.89 | 2.4 | 0.036 | 3.19 | 0.68 | Open
Pipe 21 | 465.18 | 1.9 | 2.43 | 0.036 | 1.97 | 0.42 | Open
Pipe 22 | -212.29 | 0.6 | 0.23 | 0.041 | 1.43 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 83.25 | 0.94 | 1.21 | 0.044 | 2.67 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 982.46 | 1.24 | 0.55 | 0.035 | 2.62 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 798.42 | 3.26 | 6.6 | 0.033 | 2.14 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 1347.87 | 3.82 | 7.16 | 0.032 | 2.95 | 0.7 | Open
Pipe 113 | 362.29 | 2.31 | 4.53 | 0.036 | 2.6 | 0.47 | Open
Pipe 121 | 183.25 | 1.17 | 1.28 | 0.04 | 2.23 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 16.75 | 0.19 | 0.06 | 0.055 | 1.87 | 0.43 | Open
Pump 9 | 1926.13 | 0 | -195.93 | 0 | 0 | 1 | Open