## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.83 | 126.02 | 1
Junc 11 | 150 | 981.24 | 117.53 | 0.44
Junc 12 | 150 | 968.91 | 116.52 | 0.54
Junc 13 | 100 | 962.09 | 115.73 | 0.41
Junc 21 | 150 | 958.26 | 111.91 | 0.43
Junc 22 | 1254.27 | 951.52 | 111.15 | 0.49
Junc 23 | 150 | 951.72 | 113.4 | 0.4
Junc 31 | 100 | 953.09 | 109.66 | 0.4
Junc 32 | 100 | 949.77 | 103.89 | 0.39
Resvr 9 | -1891.42 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -262.85 | 968.91 | 51.53 | 0.98