## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.12 | 124.41 | 1
Junc 11 | 150 | 977.01 | 115.7 | 0.44
Junc 12 | 150 | 966.56 | 115.5 | 0.68
Junc 13 | 100 | 955.41 | 112.83 | 0.62
Junc 21 | 150 | 945.35 | 106.31 | 0.43
Junc 22 | 1828.88 | 934.19 | 103.64 | 0.58
Junc 23 | 150 | 935.12 | 106.21 | 0.4
Junc 31 | 100 | 939.03 | 103.57 | 0.4
Junc 32 | 100 | 933.58 | 96.88 | 0.38
Resvr 9 | -1917.76 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -811.12 | 966.64 | 50.54 | 0.98